附件

埃博拉出血热实验室检测方案（第一版）

埃博拉出血热是一种严重的急性传染病，病死率高,病人感染埃博拉病毒后血液中可维持较高的病毒载量，可能发生人-人传播和院内感染。直接接触传播是本病最主要的传播途径。可以通过接触病人和被感染动物的血液、分泌物、排泄物及其污染物等而感染。埃博拉出血热在临床表现上容易和其他病毒性出血热混淆，需要进行实验室诊断。为及时检测和发现埃博拉出血热病例，防止疫情扩散，规范实验室检测程序，提高检测质量，特制定本方案。

- 检测对象

（一）疑似患者。

（二）密切接触者。

（三）当临床救治需要时，对患者开展检测。

二、样本采集、保存和运输

（一）临床标本采集

用无菌真空干燥管，采集疑似病例、密切接触者以及恢复期病例非抗凝血，每份5mL（附件1），标记清楚后4℃保存，填写基本信息 （附表1），送指定的具有在BSL-3级生物安全实验室开展埃博拉出血热检测资质的国家、省级疾控中心或其他机构。

（二）标本保存、运送

未分离血清的全血标本应4℃保存；血清标本应-70℃以下保存，或可-20℃以下保存不超过1周。

标本运输应按照相关生物安全规定，采取A类包装，采用低温冷藏运输，避免冻融。

三、检测内容

（一）实验室检测

主要包括埃博拉病毒核酸检测和IgM、IgG抗体检测。

（二）复核检测

1．具有开展埃博拉病毒检测资质的机构应将检测所有阳性和部分阴性的标本送中国疾病预防控制中心病毒病所进行复核检测。

2. 对检测阳性的标本进行病毒基因组序列分析。

3. 实验室检测阴性的疑似病例，应连续采集系列血标本进行病毒核酸、IgM、IgG抗体检测。

四、实验室检测方法

（一）病原学检测

1．核酸检测：为目前早期诊断、早期发现埃博拉出血热病例的主要检测方法。采用荧光定量 PCR 进行病毒核酸检测，患者标本中扩增到特异性核酸，可确诊埃博拉病毒感染 （附件2）。传统RT-PCR因易出现污染使用受限，但可以获得病毒基因序列。

2. 病毒抗原检测：用酶联免疫法检测埃博拉病毒核蛋白抗原。病毒抗原检测阳性可确诊（附件3）

（二）血清学检测

1. 血清特异性IgM抗体：采用捕获法ELISA方法检测。疑似病例具有疫区旅行史或患者接触史，IgM抗体阳性，可确诊（附件4）。

2.血清特异性IgG抗体：目前主要采用间接法ELISA或免疫荧光方法检测IgG抗体。单份血清埃博拉病毒IgG抗体阳性为曾感染埃博拉病毒，双份血清埃博拉病毒IgG抗体阳转或恢复期滴度较急性期4倍或者以上增高者，可确诊。（附件5）

（三）结果的报告和反馈

实验室检测结果应及时反馈标本送检单位，尽快上报上级主管部门（附表2）。

五、生物安全

按照《病原微生物实验室生物安全管理条例》等相关规定要求，做好生物安全工作。

- 实验室检测

1．所有未经培养的感染性材料的操作，如样本分装、灭活等处理应在BSL-3级实验室；

2．所有标本检测前应首先60℃ 1小时灭活，灭活样本的核酸检测和血清学检测均应在BSL-3级实验室进行；

3．在进行感染性材料操作时，每次操作标本不宜超过20份。

（二）个人防护

在进行上述实验操作过程中，可能存在由病人标本导致的人员感染以及污染环境的机会，必须做好防护。

在实验室处理感染性标本时应严格按照操作规范进行。实验室工作人员应脱去个人衣服和各种首饰，穿着实验专用服装和鞋，再穿可遮盖全身的防护服。直接处理感染性样本时，应戴N95或以上口罩、护目镜、乳胶手套及防渗漏防护服等。所有涉及感染性材料的操作均应在三级生物安全柜内进行。必要时可使用正压头盔。

标本离心时，应使用有密封盖的离心桶，在生物安全柜内打开离心转子。实验中不得使用注射器针头等锐器。

实验人员有体表开放式伤口时不宜参加实验活动，需要进行实验活动时，应使用防水布包扎伤口后方可进行实验活动。

在标本的采集、包装和实验室检测等过程中所产生的医疗废物，具有生物危险性，应当按照《医疗废物管理条例》和《医疗卫生机构医疗废物管理办法》等相关规定及时处理。

附件

1．血液标本采集操作程序

2．埃博拉病毒核酸检测方法

3．酶联免疫法检测埃博拉病毒核蛋白抗原

4．IgM捕捉ELISA法（MacELISA）检测埃博拉病毒IgM抗体

5．酶联免疫法检测埃博拉病毒IgG抗体

附表

1．疑似埃博拉出血热病人检材送检一览表

2．埃博拉出血热实验室检测结果一览表

附件1.血液标本采集操作程序

1目的

采集埃博拉患者静脉血，改善血样采集的质量，保护医护人员和患者采血安全。

2适用范围

医疗机构、疾病预防控制机构和检疫机构从事血样采集工作人员，采集疑似埃博拉出血热患者、疑似患者及密切接触者静脉血。

3职责

操作人员：负责按照本操作细则对实验动物进行操作。

监督人员：负责现场对血标本采集是否规范进行监督并协助操作人员工作。

部门负责人：负责对标本采集、保存、运输等的综合管理，以及对操作报告和记录表格的审核。

4实验材料

防护用品：包括工作服、鞋，可遮盖全身的防护服、N95或以上口罩、护目镜、尺寸合适的乳胶手套、防渗漏防护服或正压防护服。采血用品：手部清洁卫生用品（酒精擦拭子等）、一次性穿刺针采血设备，并保证这些物品有足够数量；足够的样品试管等。当天制备的含氯消毒剂。

5采血场所

疑似患者应隔离在单独的病房，相邻的服务间作为唯一的进口，服务间内备有除了病人常规护理的材料外应具备手套、防护服和防护面具等，同时要装备有洗手的设施和装有消毒液的桶。病人房间和服务间及外侧环境相比应设为负压，空气不能再次循环流通。如果不具备上述条件，可用相邻的房间提供足够的安全空间。

6采集步骤

6.1 个人防护  血液采集人员和监督人员应脱去个人衣服和各种首饰，穿着实验专用服装和鞋，再穿可遮盖全身的防渗漏防护服，戴N95或以上口罩、护目镜、双层无菌乳胶手套。患者有严重出血等临床表现时，应戴正压防护头盔。

6.2 器材准备

收集所需器材，并将其放在安全、方便可及的托盘或推车上，确保肉眼可观察到所有设备。

6.3 患者确认

如果患者是成年人并且意识清醒，应向患者做自我介绍，并询问患者的全名，检查实验室表格是否与患者的身份相符（即根据实验室表格填写内容，核对患者的详细内容，以确保正确的身份识别）；询问是否有过敏、恐慌或曾经晕针晕血史。

6.4 穿刺部位消毒，采用医院静脉血采集常规消毒措施后采血

6.5正确顺序抽取样本

给采集的血液样品正确编号，避免试管间的添加剂交叉污染，放4℃暂时保存，以便进行安照相关生物安全规定包装、送检。

6.6清洁被污染表面。把血液污染的针头或耗材弃于耐刺锐器容器中。核对标签和表格。标签必须清晰标明实验室所需的全部信息，一般是患者的姓和名、病史档案号码、出生日期、采血的日期和时间。将使用过的物品弃于有明显生物安全标识的废弃物分类容器中。再次进行手部清洁卫生工作。样本包装送检前，重新核对试管上的标签和表格。检查穿刺点，确认不再流血，告诉患者整个过程已经结束，并指示患者休息。

7 样本运输准备

按国家生物安全规定，采用A类按一类病原微生物包装运输。

8溅溢物的清理

如果有血液溅溢出现（例如在采血区域或运输途中有血样打破，或在采血过程中患者出血过多），必须按照实验室意外事故处理。安全操作程序如下：

如果有大量血液溅溢，可能会污染防护服，首先对防护服喷洒含1%的次氯酸钠的消毒剂。及时通知上级负责人，退出采血区域，去除防护服。由另一名工作人员穿上防护服，带好N-95或以上口罩或正压头盔。使用纸巾轻轻的覆盖溅出物，并将1%的次氯酸钠倾倒在纸巾上，倾倒顺序是由溅出物的四周向中心移动。保持足够的作用时间（30分钟），然后将废物清除。重复处理一次，并把纸巾弃于感染性废弃物桶内。

如果血液意外接触到了皮肤、粘膜或被刺伤，应用0.5%碘伏消毒液、75%酒精、75%酒精洗必泰擦拭消毒，使用清水或肥皂水彻底清洗；粘膜应用大量清水冲洗或0.05%碘伏冲洗。必须上报整个意外过程。

在医院外运输血样时要给运输车辆装备血液溅溢处理工具和消毒剂。

9注意事项

9.1采集埃博拉出血热患者血样会给医护人员带来风险，要杜绝采血过程中的危险操作。包括：用双手将使用过的针头回套；回套、拆卸真空管和试管针管架；重复使用可能已被血液污染的压脉带及真空管的试管针管架；单独给神志糊涂或缺乏指导的患者采血时，这些患者可能突然移动身体而导致针扎伤害发生。由于采血一般使用较大的针头穿刺进入血管内采集血液，针头可能携带大量血液，一旦发生意外针刺事件，可能比其他锐器刺伤更容易发生感染。

9.2采血时应注意：

9.2.1要在每次操作或接触每一位患者时更换一次性手套和防护服，不要使用同一双手套和防护服对多个患者进行采血。

9.2.2在采血和抽取血样时使用一次性装置，不要使用同一个注射器、针头或穿刺针采集多个患者血样。

9.2.3要立即将使用过的装置丢弃于放置锐器的牢固容器中（针头和注射器应作为一个整体进行处置），不要将赤裸的针头弃置于锐器容器外。

9.2.4若针头回套不可避免，要用单手技术（将针帽置于操作台面上，仅使用一只手引导所使用的针尖进入针帽；然后用消毒液清洁桌面；将针帽背靠于一个稳固的垂直面，开口朝向采血者，然后将使用过的针头插入；一旦针尖被盖上，就垂直提起针头和注射器，使用另一只手将针帽套牢固定在注射器上）或用止血钳辅助，不要用双手回套

9.2.5要用防开盖的密封锐器容器，不要填充过满，也不要倾倒锐器容器

9.2.6要在针头插入样品管的橡胶塞前，将实验样品管放置在一个稳固的架子上，不要一只手握着实验样品管，同时另一只手将针头插入橡胶塞。

9.2.7要在受到针头或锐器伤害时立即报告，并寻求援助。

附件2. 埃博拉病毒核酸检测方法

1目的

疑似埃博拉患者血标本中病毒核酸的提取及PCR检测。

2 适用范围

适用于标本中埃博拉病毒核酸检测。

3 实验前准备

3.1 核对被检样品（血清或血浆）患者的姓名、编号及检测项目等。

3.2检测前应将60℃ 1小时热灭活的待测样品置于BSL-3实验室生物安全柜内的冰上。

4 检测项目及参数

本方法检测项目为检测血标本中埃博拉病毒核酸。

5 检测仪器设备和材料

实时定量核酸扩增检测仪，常规核酸扩增检测仪，RNA提取试剂盒，一步法RT-PCR扩增试剂盒，一步法实时定量RT-PCR扩增试剂盒，RNA逆转录试剂盒等。

6检测的环境条件

在灭活标本中提取埃博拉病毒RNA的实验要求在BSL-2及以上实验室操作。

7实验步骤

7.1实验准备

a.在灭活标本中提取埃博拉病毒RNA要求在BSL-3级别实验室操作。

b.进入实验场所之前，要事先准备好所需试剂，样品。预约实验场所，并看前一位实验者是否已经清场。

7.2 RNA的提取

7.2.1 使用QIAamp Viral RNA Mini 试剂盒提取血清标本中病毒RNA（使用其他试剂盒或方法提取病毒RNA的应参照相应试剂盒说明书或实验室操作手册）。

a.吸取560μl 包含载体RNA的AVL 缓冲液至1.5ml的 离心管中。

b.向上述的液体中加入140μl样品，脉冲涡旋式混匀15秒，室温孵育10分钟，简单离心使离心管顶端液体落到底部。

c.在样品中加入560μl  96－100％的乙醇，混匀15秒，再简单离心。

d.小心将630μl液体加入未浸湿的QIAamp小柱中，盖好盖，离心8000rpm/min 1min,弃去收集管，将柱子置于一新的2ml收集管上。

e.打开QIAamp小柱的盖子，重复步骤6，直至样品全部离心。

f.打开盖子，向柱中加入500μl AW1 缓冲液，盖好盖，离心8000rpm/min 1min，弃去收集管，将柱子置于一新的2ml收集管上。

g.打开盖子，加入500μl AW2 缓冲液，盖好盖，离心 14，000rpm/min 3min。

将柱子置于一新的2ml收集管上，空离1min。

h.将柱子置于一新的1.5ml离心管上，加入50μl AVE洗脱缓冲液，室温孵育1min, 离心8000rpm/min 1min。

7.2.2 RNeasy Mini Kit提取组织标本或血块或血细胞标本病毒RNA（使用其他试剂盒或方法提取病毒RNA的应参照相应试剂盒说明书或实验室操作手册）。

a.从Kit中取出RLT液，根据标本数量分装适量RLT液按照1：100体积比分别加入β-巯基乙醇，分装至相应的预先标记好的微量离心管中，每管600µL。

b.将150 µl组织研磨混悬液分别加入相应的RLT液管中，充分混匀。

c.混匀后依次加入750µl 70％的乙醇，充分混匀。

d.从Kit中取出带收集管的滤柱，打开包装将其做好标记。取步骤2中的混合液750µl加入滤柱中，12000rpm，离心15s，弃收集管中的离心液。

e.滤柱仍放回收集管上，将步骤2剩余的混合液全部转入滤柱中，12000rpm，离心15s，弃离心液；

f.于滤柱中加入700µl Wash Buffer RW1液，12000rpm，离心15s。

g.从QIAGEN RNeasy Mini Kit中取一支干净的2mL收集管，将离心后的滤柱移到新的收集管上，加入500µl Wash Buffer RPE液，12000rpm，离心15s。

h.弃收集管中的离心液，再于滤柱中加入500µl Wash Buffer RPE液，13000～14000rpm，离心2min。

i.将滤柱移到一个无RNA酶的干净的1.5mL eppendorf管上，向滤柱中加入30～50µl的RNase-free Water,室温静置1～3min。

j.12000rpm，离心1min，离心液即为病毒RNA，立即检测或-70℃以下保存。

7.3实时定量RT-PCR法分型检测埃博拉病毒核酸

7.3.1引物与探针

| 引物/探针 | 序列 | 荧光标记 |
| --- | --- | --- |
| 检测引物探针1 |  |  |
| ZEBOV-F | CGCCGAGTCTCACTGAATCTG |  |
| ZEBOV-R | AGTTGGCAAATTTCTTCAAGATTGT |  |
| ZEBOV-P | FAM-CGGCAAAGAGTCATCCCAGTGTATCAAGTAA-BHQ1 | FAM/BHQ-1 |
| 检测引物探针2 |  |  |
| EBOGP1D-fwd | TGGGCTGAAAAYTGCTACAATC |  |
| EBOGP1D-rev | CTTTGTGMACATASCGGCAC |  |
| EBOGP1DZ-Prb | FAM-CTACCAGCAGCGCCAGACGG-BHQ1 | FAM/BHQ-1 |

7.3.2 实时荧光定量RT-PCR扩增

实时荧光定量RT-PCR扩增反应配置体系：

RNA模板5µl，酶0.5µl，缓冲液12.5µl，引物各0.5µl(共4对,8条)，探针各0.25µl，加水至总体积25µl。

推荐反应条件为50℃30min，95℃2min，95℃15s、60℃30s反应40个循环 。

7.3.3 结果判断

以定量荧光PCR反应的前3～15个循环的荧光信号作为本底信号，以本底信号标准差的10倍作为荧光阈值，标本扩增产生的荧光信号达到荧光阈值时所对应的循环数为循环阈值（Ct值），以Ct<35荧光信号数据线性化处理后对应循环数生成的曲线图成“S”形的标本，可判断为相应的埃博拉病毒核酸检测阳性。

7.3.4 意义

荧光定量PCR是一种灵敏、特异、低污染的埃博拉病毒RNA检测方法，可以定性或定量检测标本中的埃博拉病毒。阳性具有确诊意义。首例病人确诊应通过序列分析予以确认。

7.4 一步法常规RT-PCR方法检测埃博拉病毒核酸

7.4.1 引物：引物序列见下表

| 引物 | 序列 | 片段大小 |
| --- | --- | --- |
| 方法1 |  |  |
| EBVGP 451-472 F | 5’-TGGGCTGAAAACTGCTACAATC-3’ |  |
| EBVGP 1024-1003 | 5’-TTTTAGTTTCCCAGAAGGCCCA-3’ | 570bp |
| 方法2 |  |  |
| Filo-A | ATCGGAATTTTTCTTTCTCATT |  |
| Filo-B | ATGTGGTGGGTTATAATAATCACTGACATG | 414bp |
| Filo-A-nested | GTCAAAGCATTTCCTAGCAACATGATGG |  |
| Filo-B-nested | ATAATAATCACTCACATGCATATAACA | 282bp |

7.4.2 PCR扩增

根据实验室内所使用病毒核酸PCR扩增试剂盒特点，正向引物 和反向引物配置第一轮PCR体系，进行PCR扩增。推荐反应条件为	94℃预变性2min，然后	94℃变性30秒，55℃退火30秒， 72℃延伸1分钟，反应40循环，最后72℃延伸10分钟。如为 套式PCR则开展第二轮扩增。

第二轮分型PCR扩增体系配置采用正向引物Filo-A-nested与反向引物Filo-B-nested。推荐反应条件为	94℃预变性2min，然后	94℃变性30秒，55℃退火30秒， 72℃延伸1分钟，反应30循环，最后72℃延伸10分钟。

7.4.3 1.5%浓度琼脂糖电泳分析。

7.4.4 结果判读

a，阳性：电泳显示相应大小DNA片段。

b，阴性：无特异性核酸片段扩增。

7.4.5 意义

阳性结果可以初步判断埃博拉病毒感染，但一般情况下需经序列分析确诊。

8可能危害

具有潜在感染性的液体迸溅。

9预防及处置措施

当皮肤、粘膜表面受到液体迸溅时，立即75%乙醇或75%乙醇洗必泰溶液擦拭，并用大量酒精、或肥皂水、或清水冲洗，立即向BSL-3实验室主任和生物安全实验室安全负责人报告。

10清场与消毒

10.1 操作结束后，及时清理生物安全柜内的物品，用0.5%次氯酸钠溶液和75%乙醇擦试外表面后，移出生物安全柜放入冰箱中。

10.2 未使用完的感染性生物材料销毁或放入BSL-3级实验室－70℃冰箱，并如实填写操作和处理记录。

10.3 实验区内的污染材料高压处理（121℃高压20min）后，再进行集中高压处理。

附件3. 酶联免疫法检测埃博拉病毒核蛋白抗原

1 目的

酶联免疫法检测患者血清中埃博拉病毒核蛋白抗原。

2 适用范围

适用于人血清或血浆中埃博拉病毒核蛋白抗原的检测。

3 实验前准备

3.1 核对被检样品（血清或血浆）患者的姓名、编号及检测项目等。

3.2检测前应将60℃ 1小时热灭活的待测样品置于BSL-3实验室生物安全柜内的冰上。

4 检测项目及参数

本方法检测项目为检测血清或血浆中埃博拉病毒核蛋白抗原。

5 检测仪器设备和材料

加样器、温箱、洗板机、含波长450nm的酶标仪、埃博拉病毒抗原检测试剂盒（酶联免疫法）（IVDC自制）

6 检测的环境条件

生物安全三级实验室（BSL-3）。

7操作步骤

7.1 将试剂盒在冰箱中取出，放置室温平衡30分钟，使用前将试剂轻轻震荡混匀。

7.2 配液：将浓缩洗涤液用蒸馏水20倍稀释注入洗涤瓶或洗板机的桶内。

7.3 编号：将样品对应微孔板编号，每板设阴性对照3孔，模拟阳性对照2孔和空白对照1孔。

7.4 加稀释液：每孔加稀释液50µL，空白孔除外。

7.5 加样：分别在相应孔加入待测样品或阴阳性对照各50µL，空白孔除外。

7.6 温育：用封板膜封板后，置37℃温育60分钟。

7.7 每孔加酶标试剂50µL，空白孔除外，轻轻震荡混匀。

7.8 温育：用封板膜封板后，置37℃温育30分钟。

7.9 洗板：小心揭掉封板膜，用洗板机洗涤5遍，最后一次尽量扣干。

7.10显色：每孔加入显色剂A、B液各50µL，轻轻震荡混匀，37℃避光显色15分钟。

7.11测定：每孔加终止液50µL，10分钟内测定结果。设定酶标仪波长于450nm处（建议使用双波长450nm/600-650nm检测），用空白孔调零后测定各孔A值。

8 结果判定

8.1 临界值计算：临界值=0.10+阴性对照孔A值均值（阴性对照孔A值低于0.05者以0.05计算）。

8.2 阴性对照的正常值范围：阴性对照孔A≤0.1。

8.3 阳性对照的正常值范围：0.8≤A≤1.5.

8.4阳性判定：样品A值≥临界值者为埃博拉病毒抗原阳性。

8.5阴性判定：样品A值＜临界值者为埃博拉病毒抗原阴性。

9 意义

结合临床信息，阳性结果可以诊断为埃博拉病毒感染，但阴性结果并不排除埃博拉病毒感染的可能。

10可能危害

具有潜在感染性的液体迸溅。

11预防及处置措施

当皮肤、粘膜表面受到液体迸溅时，立即75%乙醇或75%乙醇洗必泰溶液擦拭，并用大量酒精、或肥皂水、或清水冲洗，立即向BSL-3实验室主任和生物安全实验室安全负责人报告。

12清场与消毒

12.1 操作结束后，及时清理生物安全柜内的物品，用0.5%次氯酸钠溶液和75%乙醇擦试外表面后，移出生物安全柜放入冰箱中。

12.2 将未使用完的感染性生物材料按销毁或放入BSL-3级实验室－70℃冰箱，并如实填写操作和处理记录。

12.3 将实验区内的污染材料按高压处理（121℃高压20min）后，再进行集中高压处理。

附件4. IgM捕捉ELISA法（MacELISA）检测埃博拉病毒IgM抗体

1 目的

检测埃博拉病毒特异性IgM抗体。

2 适用范围

适用于人血清或血浆中埃博拉病毒特异性IgM抗体的检测。

3 样品接收和准备

（1）核对被检样品（血清或血浆）患者的姓名、编号及检测项目等。

（2）检测前应将60℃ 1小时热灭活的待测样品置于BSL-3实验室生物安全柜内的冰上。

4 检测项目及参数

本方法检测项目为检测血清或血浆中病毒特异性IgM抗体

5 检测仪器设备和材料

加样器、温箱、洗板机、含波长450nm的酶标仪、埃博拉病毒IgM抗体检测试剂盒，或实验室自备材料：

（1）抗原：

阳性抗原标记物：酶标原核表达埃博拉病毒核蛋白。

阴性抗原标记物：酶标原核表达汉坦病毒核蛋白。

（2）抗人IgM（μ链）单克隆抗体或多克隆抗体；

（3）汉坦病毒IgM阳性、阴性对照血清；

（4）辣根过氧化物酶标记埃博拉病毒单克隆抗体；

（5）缓冲液：

洗涤液：pH7.4 PBS－T（0.05％吐温－20）；

稀释液：pH7.4 PBS（5％牛血清）；

封闭液：pH9.6 碳酸缓冲液（1％牛血清白蛋白）；

（6）显色液：A/B液

（7）终止液：4N H2SO4

6 检测的环境条件

生物安全三级实验室（BSL-3）中进行。

7 检测原理

本方法采用抗人μ链捕获人血清IgM抗体，加辣根过氧化物酶标记的病毒抗原，用以检测埃博拉病毒特异性IgM抗体。适用于埃博拉出血热的早期诊断及其它实验性研究。

8检测步骤：

（1）用稀释液按效价稀释抗人μ链单克隆抗体，100μl/孔，加盖，4℃过夜；

（2）弃去抗人μ链，用洗涤液重复洗3次，甩干，加封闭液，100μl/孔，置37℃水浴孵育2小时；

（3）弃封闭液，用洗涤液重复洗3次，甩干。

（4）将待检血清1:100稀释液，加入酶标板孔中，100μl/孔，同时将1:100稀释的阳性血清、阴性血清对照分别加入，100μl/孔，置37℃水浴孵育1小时；

（5）弃去血清，用洗涤液重复洗3次，甩干，分别加入酶标埃博拉病毒抗原及汉坦病毒抗原，100μl/孔，4℃过夜；

（6）弃抗原，用洗涤液重复洗3次，甩干，于各反应孔内加A/B液各一滴，37℃，避光3～5分钟；

（7）加终止液于每反应孔，一滴/孔。

9 结果判断：

9.1 临界值计算：临界值=0.10+阴性对照孔A值均值（阴性对照孔A值低于0.05者以0.05计算）。

9.2 阴性对照的正常值范围：阴性对照孔A≤0.1。

9.3 汉坦病毒阳性对照的正常值范围：0.8≤A≤1.5.

9.4阳性判定：样品A值≥临界值者为埃博拉病毒IgM抗体阳性。

9.5阴性判定：样品A值＜临界值者为埃博拉病毒IgM抗体阴性。

阳性结果，提示患者埃博拉病毒感染，用于埃博拉出血热早期诊断。

10可能危害

具有潜在感染性的液体迸溅。

11预防及处置措施

当皮肤、粘膜表面受到液体迸溅时，立即75%乙醇或75%乙醇洗必泰溶液擦拭，并用大量酒精、或肥皂水、或清水冲洗，立即向BSL-3实验室主任和生物安全实验室安全负责人报告。

12清场与消毒

12.1 操作结束后，及时清理生物安全柜内的物品，用0.5%次氯酸钠溶液和75%乙醇擦试外表面后，移出生物安全柜放入冰箱中。

12.2 未使用完的感染性生物材料销毁或放入BSL-3级实验室－70℃冰箱，并如实填写操作和处理记录。

12.3 将实验区内的污染材料高压处理（121℃高压20min）后，再集中高压处理。

附件5. 酶联免疫法检测埃博拉病毒IgG抗体

1 目的

检测埃博拉病毒特异性IgG抗体。

2 适用范围

适用于人血清或血浆中埃博拉病毒特异性IgG抗体的检测。

3 实验前准备

（1）核对被检样品（血清或血浆）患者的姓名、编号及检测项目等。

（2）检测前应将60℃ 1小时热灭活的待测样品置于BSL-3实验室生物安全柜内的冰上。

4 检测项目及参数

本方法检测项目为检测血清或血浆中埃博拉病毒特异性IgG抗体

5 检测仪器设备和材料

加样器、温箱、洗板机、含波长450nm的酶标仪、埃博拉病毒IgG抗体检测试剂盒，或实验室自备材料：

（1）抗原：

阳性抗原：原核表达埃博拉病毒核蛋白。

阴性抗原：原核表达汉坦病毒核蛋白。

（2）辣根过氧化物酶标记的抗人IgG抗体；

（3）汉坦病毒IgG阳性、阴性对照血清；

（4）缓冲液：

包被液：pH9. 6碳酸缓冲液；

稀释液：pH7.4 PBS（含5%脱脂奶）

洗涤液：pH7.4 PBS－T（0.05％吐温－20）；

（5）显色液：A/B液

（6）终止液：4N H2SO4

（7）酶标板、酶标仪。

6 检测的环境条件

生物安全三级实验室（BSL-3）中进行。

7 检测步骤

（1）用包被液按工作浓度稀释埃博拉病毒抗原和阴性对照抗原，100μl/孔，4℃过夜；

（2）弃去包被液，用PBS-T重复洗涤3～5次，甩干；

（3）将待检血清用稀释液从1：100开始作2或4倍连续稀释，加入抗原孔，100μl/孔，同时设汉坦病毒阴、阳性血清对照，37℃水浴30 分钟；

（4）弃去血清，用洗涤液洗涤5～6次；

（5）加酶结合物，用稀释液按工作浓度稀释，100μl/孔，37℃水浴30分钟；

（6）弃去酶标抗体，用洗涤液洗涤6次，甩干；

（7）加显色液：于各反应孔内加A/B液各一滴，37℃，避光3～5分钟；

（8）加终止液于每反应孔，100μl /孔。

8 结果判断

8.1于450nm（TMB）待检血清孔OD值与阴性对照孔OD比值≥2.1，则标本为埃博拉病毒IgM抗体阳性，反之阴性。（阴性对照孔OD值小于0.05按0.05记，若大于0.05按实际数值计算）.

8.2 阴性对照的正常值范围：阴性对照孔A≤0.1。

8.3 汉坦病毒阳性对照的正常值范围：0.8≤A≤1.5.

9 意义

阳性结果，表明曾受到埃博拉病毒感染；恢复期血清抗体阳转，或抗体滴度比急性期抗体滴度有4倍及以上升高则可确诊。

10可能危害

具有潜在感染性的液体迸溅。

11预防及处置措施

当皮肤、粘膜表面受到液体迸溅时，立即75%乙醇或75%乙醇洗必泰溶液擦拭，并用大量酒精、或肥皂水、或清水冲洗，立即向BSL-3实验室主任和生物安全实验室安全负责人报告。

12清场与消毒

12.1 操作结束后，及时清理生物安全柜内的物品，用0.5%次氯酸钠溶液和75%乙醇擦试外表面后，移出生物安全柜放入冰箱中。

12.2 未使用完的感染性生物材料销毁或放入BSL-3级实验室－70℃冰箱，并如实填写操作和处理记录。

12.3 将实验区内的污染材料高压处理（121℃高压20min）后，再集中高压处理。

附表1                             疑似埃博拉出血热病人检材送检一览表

| 编号 | 患者姓名 | 性别 | 年龄 | 职业 | 住址 | 联系电话 | 旅行史 | 临床诊断 | 发病日期 | 取材日期 | 检材种类 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

送检单位：___________________________________________________

送检人： ______________  送检日期：__________________________

接收单位：___________________________________________________

接收人：_____________________________________________________

附表2                                   埃博拉出血热实验室检测结果一览表

检测单位名称：                                          国标码：□□□□□□

| 标本编号 | 标本类型 | 采集日期 | 采集人 | 检测结果 | 型别 | 检测日期 | 检测人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核酸检测 | 抗原检测 | IgM | IgG |  |  |  |

注：对于核酸检测中的序列测定，报送结果中应包括原始测序彩图文件和序列文件的电子版拷贝。

填表时间：______年___月___日       单位（盖章）：___________________________________；     填表人：_________________