实验室常用玻璃仪器用途和注意事项
常用玻璃仪器的主要用途、使用注意事项一览表

	名 称
	主要用途
	使用注意事项

	烧杯
	配制溶液、溶解样品等
	加热时应置于石棉网上，使其受热均匀，一般不可烧干

	锥形瓶
	加热处理试样和容量分析滴定
	除有与上相同的要求外，磨口锥形瓶加热时要打开塞，非标准磨口要保持原配塞

	碘瓶
	碘量法或其它生成挥发性物质的定量分析
	同上

	圆（平）底烧瓶
	加热及蒸馏液体
	一般避免直火加热，隔石棉网或各种加热浴加热

	圆底蒸馏烧瓶
	蒸馏；也可作少量气体发生反应器
	同上

	凯氏烧瓶
	消解有机物质
	置石棉网上加热，瓶口方向勿对向自己及他人

	洗瓶
	装纯化水洗涤仪器或装洗涤液洗涤沉淀
	

	量筒、量杯
	粗略地量取一定体积的液体用
	不能加热，不能在其中配制溶液，不能在烘箱中烘烤，操作时要沿壁加入或倒出溶液

	量瓶
	配制准确体积的标准溶液或被测溶液
	非标准的磨口塞要保持原配；漏水的不能用；不能在烘箱内烘烤，不能用直火加热，可水浴加热

	滴定管（25 50 100ml）
	容量分析滴定操作；分酸式、碱式
	活塞要原配；漏水的不能使用；不能加热；不能长期存放碱液；碱式管不能放与橡皮作用的滴定液

	微量滴定管

1 2 3 4 5 10ml
	微量或半微量分析滴定操作
	只有活塞式；其余注意事项同上

	自动滴定管
	自动滴定；可用于滴定液需隔绝空气的操作
	除有与一般的滴定管相同的要求外，注意成套保管，另外，要配打气用双连球

	移液管
	准确地移取一定量的液体
	不能加热；上端和尖端不可磕破

	刻度吸管
	准确地移取各种不同量的液体
	同上

	称量瓶
	矮形用作测定干燥失重或在烘箱中烘干基准物；高形用于称量基准物、样品
	不可盖紧磨口塞烘烤，磨口塞要原配

	试剂瓶：细口瓶、广口瓶、下口瓶
	细口瓶用于存放液体试剂；广口瓶用于装固体试剂；棕色瓶用于存放见光易分解的试剂
	不能加热；不能在瓶内配制在操作过程放出大量热量的溶液；磨口塞要保持原配；放碱液的瓶子应使用橡皮塞，以免日久打不开

	滴瓶
	装需滴加的试剂
	同上

	漏斗
	长颈漏斗用于定量分析，过滤沉淀；短颈漏斗用作一般过滤
	

	分液漏斗：滴液 球形 梨形 筒形
	分开两种互不相溶的液体；用于萃取分离和富集（多用梨形）；制备反应中加液体（多用球形及滴液漏斗）
	磨口旋塞必须原配，漏水的漏斗不能使用。

	试管：普通试管、离心试管
	定性分析检验离子；离心试管可在离心机中借离心作用分离溶液和沉淀
	硬质玻璃制的试管可直接在火焰上加热，但不能聚冷；离心管只能水浴加热

	（纳氏）比色管
	比色、比浊分析
	不可直火加热；非标准磨口塞必须原配；注意保持管壁透明，不可用去污粉刷洗

	冷凝管：直形 球形 蛇形 空气冷凝管
	用于冷却蒸馏出的液体，蛇形管适用于冷凝低沸点液体蒸汽，空气冷凝管用于冷凝沸点150℃以上的液体蒸汽
	不可聚冷聚热；注意从下口进冷却水，上口出水

	抽滤瓶
	抽滤时接受滤液
	属于厚壁容器，能耐负压；不可加热

	表面皿
	盖烧杯及漏斗等
	不可直火加热，直径要略大于所盖容器

	研钵
	研磨固体试剂及试样等用；不能研磨与玻璃作用的物质
	不能撞击；不能烘烤

	干燥器
	保持烘干或灼烧过的物质的干燥；也可干燥少量制备的产品
	底部放变色硅胶或其它干燥剂，盖磨口处涂适量凡士林；不可将红热的 物体放入，放入热的物体后要时时开盖以免盖子跳起或冷却后打不开盖子

	垂熔玻璃漏斗
	过滤
	必须抽滤；不能聚冷聚热；不能过滤氢氟酸、碱等；用毕立即洗净

	垂熔玻璃坩埚
	重量分析中烘干需称量的沉淀
	同上

	标准磨口组合仪器
	有机化学及有机半微量分析中制备及分离
	磨口处勿需涂润滑剂；安装时不可受歪斜压力；要按所需装置配齐购置


